## 第三季度
永济市疾病预防控制中心2018.9.12水质检测情况汇总表
序号 | 样品 编号 | 采样地点编号 | 采样地点 | 检测项目
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼 | 耗氧量 | 铬 | 氨氮 | 硝酸盐 | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 菌落 | 大肠 | 耐热 | 埃希氏
|  |  | 卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤10 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出 | 不得 检出
1 | SXYSY2018(S)2283 | 2018YJS03001 | 银杏东街防疫站家属院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.55 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2.9 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | SXYSY2018(S)2284 | 2018YJS03002 | 东风路天泰小区4号楼3单元301室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.6 | ＜0.004 | ＜0.02 | 1.9 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | SXYSY2018(S)2285 | 2018YJS03003 | 东华南路85号 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.51 | ＜0.004 | ＜0.02 | 0.8 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 42 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | SXYSY2018(S)2286 | 2018YJS03004 | 银杏东街怡和苑小区8号楼4单元401室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.62 | ＜0.004 | ＜0.02 | ＜0.5 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 23 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | SXYSY2018(S)2287 | 2018YJS03005 | 银杏东街怡和苑小区16号楼1单元201室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.72 | ＜0.004 | ＜0.02 | ＜0.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出
6 | SXYSY2018(S)2288 | 2018YJS03006 | 河东大道御苑三期17号楼1单元101室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.64 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 32 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | SXYSY2018(S)2289 | 2018YJS03007 | 富强西街公园天下小区32号楼2单元301室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.62 | ＜0.004 | ＜0.02 | 1.2 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 17 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | SXYSY2018(S)2290 | 2018YJS03008 | 西厢路惠民小区1号楼6单元602室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.72 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2.1 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出
9 | SXYSY2018(S)2291 | 2018YJS03009 | 中山西街蒲金苑3号楼201室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.67 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出
10 | SXYSY2018(S)2292 | 2018YJS03010 | 富强西街公园天下小区9号楼2单元402室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.78 | ＜0.004 | ＜0.02 | ＜0.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 44 | 未检出 | 未检出 | 未检出
11 | SXYSY2018(S)2293 | 2018YJS03011 | 舜都大道南山华庭西区2号楼2单元601室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.64 | ＜0.004 | 0.03 | 0.9 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 37 | 未检出 | 未检出 | 未检出
12 | SXYSY2018(S)2294 | 2018YJS03012 | 舜都大道腾飞小区4号楼中单元301室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.7 | ＜0.004 | ＜0.02 | 0.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出
13 | SXYSY2018(S)2295 | 2018YJS03013 | 中山东街福泽小区南楼3单元402室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.6 | ＜0.004 | ＜0.02 | 1.1 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 47 | 未检出 | 未检出 | 未检出
14 | SXYSY2018(S)2296 | 2018YJS03014 | 化机3号生活小区7号楼1单元401室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.73 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2.3 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 40 | 未检出 | 未检出 | 未检出
15 | SXYSY2018(S)2297 | 2018YJS03015 | 康乐路中断自来水公司家属院4单元1楼西户 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.59 | ＜0.004 | ＜0.02 | 3.4 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | SXYSY2018(S)2298 | 2018YJS03016 | 涑水西街18号楼东四排3号 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.54 | ＜0.004 | ＜0.02 | ＜0.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出
17 | SXYSY2018(S)2299 | 2018YJS03017 | 迎宾北路盐业公司家属院北排第四户 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.52 | ＜0.004 | ＜0.02 | 0.7 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 29 | 未检出 | 未检出 | 未检出
18 | SXYSY2018(S)2300 | 2018YJS03018 | 涑水西街涑北小区东三排第一户 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.64 | ＜0.004 | ＜0.02 | 1.9 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出
19 | SXYSY2018(S)2301 | 2018YJS03019 | 涑水西街涑北新村东十四排第四户 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.55 | ＜0.004 | ＜0.02 | 1.6 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 33 | 未检出 | 未检出 | 未检出
20 | SXYSY2018(S)2302 | 2018YJS03020 | 赵伊大队赵伊8组最后一排第一家 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.54 | ＜0.004 | ＜0.02 | 1.8 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 29 | 未检出 | 未检出 | 未检出
21 | SXYSY2018(S)2303 | 2018YJS03021 | 永丰家园D座1单元4楼107 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.72 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2.1 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出
22 | SXYSY2018(S)2304 | 2018YJS03022 | 康乐路中段建平小区1号楼1单元504 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.73 | ＜0.004 | ＜0.02 | 1.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出
23 | SXYSY2018(S)2305 | 2018YJS03023 | 康乐路中段樱花园小区7单元2楼东户 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.67 | ＜0.004 | ＜0.02 | ＜0.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 23 | 未检出 | 未检出 | 未检出
24 | SXYSY2018(S)2306 | 2018YJS03024 | 康乐路中段枫苑小区3号楼1单元701室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.65 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 34 | 未检出 | 未检出 | 未检出
25 | SXYSY2018(S)2307 | 2018YJS03025 | 银杏西街审计局家属院北楼西单元102室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.59 | ＜0.004 | ＜0.02 | 1.6 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 31 | 未检出 | 未检出 | 未检出