## 第四季度
永济市疾病预防控制中心2018.12.6水质检测情况汇总表
序号 | 样品 编号 | 采样地点编号 | 采样地点 | 检测项目
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼 | 耗氧量 | 铬 | 氨氮 | 硝酸盐 | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 菌落 | 大肠 | 耐热 | 埃希氏
|  |  | 卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤10 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出 | 不得 检出
1 | SXYSY2018(S)3120 | 2018YJS04001 | 银杏东街防疫站家属院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.72 | ＜0.004 | ＜0.02 | 1.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 43 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | SXYSY2018(S)3121 | 2018YJS04002 | 东风路天泰小区4号楼3单元301室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.69 | ＜0.004 | ＜0.02 | 0.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | SXYSY2018(S)3122 | 2018YJS04003 | 东华南路85号 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.59 | ＜0.004 | ＜0.02 | 1.2 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 85 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | SXYSY2018(S)3123 | 2018YJS04004 | 银杏东街怡和苑小区8号楼4单元401室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.54 | ＜0.004 | ＜0.02 | 0.9 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | SXYSY2018(S)3124 | 2018YJS04005 | 银杏东街怡和苑小区16号楼1单元201室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.64 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2.4 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 19 | 未检出 | 未检出 | 未检出
6 | SXYSY2018(S)3125 | 2018YJS04006 | 河东大道御苑三期17号楼1单元101室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.59 | ＜0.004 | ＜0.02 | 1.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 11 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | SXYSY2018(S)3126 | 2018YJS04007 | 富强西街公园天下小区32号楼2单元301室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.62 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2.3 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | SXYSY2018(S)3127 | 2018YJS04008 | 西厢路惠民小区1号楼6单元602室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.66 | ＜0.004 | ＜0.02 | 3.1 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出
9 | SXYSY2018(S)3128 | 2018YJS04009 | 中山西街蒲金苑3号楼201室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.59 | ＜0.004 | ＜0.02 | 1.2 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出
10 | SXYSY2018(S)3129 | 2018YJS04010 | 富强西街公园天下小区9号楼2单元402室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.74 | ＜0.004 | ＜0.02 | ＜0.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出
11 | SXYSY2018(S)3130 | 2018YJS04011 | 舜都大道南山华庭西区2号楼2单元601室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.62 | ＜0.004 | ＜0.02 | 0.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 21 | 未检出 | 未检出 | 未检出
12 | SXYSY2018(S)3131 | 2018YJS04012 | 舜都大道腾飞小区4号楼中单元301室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.66 | ＜0.004 | ＜0.02 | 0.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 48 | 未检出 | 未检出 | 未检出
13 | SXYSY2018(S)3132 | 2018YJS04013 | 中山东街福泽小区南楼3单元402室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.57 | ＜0.004 | ＜0.02 | 1.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 11 | 未检出 | 未检出 | 未检出
14 | SXYSY2018(S)3133 | 2018YJS04014 | 化机3号生活小区7号楼1单元401室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.66 | ＜0.004 | ＜0.02 | 0.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 17 | 未检出 | 未检出 | 未检出
15 | SXYSY2018(S)3134 | 2018YJS04015 | 康乐路中断自来水公司家属院4单元1楼西户 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.67 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 41 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | SXYSY2018(S)3135 | 2018YJS04016 | 涑水西街18号楼东四排3号 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.61 | ＜0.004 | ＜0.02 | ＜0.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 40 | 未检出 | 未检出 | 未检出
17 | SXYSY2018(S)3136 | 2018YJS04017 | 迎宾北路盐业公司家属院北排第四户 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.56 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2.4 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 71 | 未检出 | 未检出 | 未检出
18 | SXYSY2018(S)3137 | 2018YJS04018 | 涑水西街涑北小区东三排第一户 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.61 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2.1 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 80 | 未检出 | 未检出 | 未检出
19 | SXYSY2018(S)3138 | 2018YJS04019 | 涑水西街涑北新村东十四排第四户 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.54 | ＜0.004 | ＜0.02 | 0.9 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出
20 | SXYSY2018(S)3139 | 2018YJS04020 | 赵伊大队赵伊8组最后一排第一家 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.59 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2.2 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出
21 | SXYSY2018(S)3140 | 2018YJS04021 | 永丰家园D座1单元4楼107 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.69 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2.4 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 13 | 未检出 | 未检出 | 未检出
22 | SXYSY2018(S)3141 | 2018YJS04022 | 康乐路中段建平小区1号楼1单元504 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.67 | ＜0.004 | ＜0.02 | 0.9 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出
23 | SXYSY2018(S)3142 | 2018YJS04023 | 康乐路中段樱花园小区7单元2楼东户 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.66 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出
24 | SXYSY2018(S)3143 | 2018YJS04024 | 康乐路中段枫苑小区3号楼1单元701室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.64 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 40 | 未检出 | 未检出 | 未检出
25 | SXYSY2018(S)3144 | 2018YJS04025 | 银杏西街审计局家属院北楼西单元102室 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.61 | ＜0.004 | ＜0.02 | 2.3 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出