## 结果1
永济市城市水龙头水（第三季度）检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目
|  |  | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L)
1 | 银杏东街 防疫站家属院 | SYHJ2019CSSHS076 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.23 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | 0.0001
2 | 东风路天泰小区 4号楼3单元301室 | SYHJ2019CSSHS077 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.56 | 0.009 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
3 | 东环南路85号 | SYHJ2019CSSHS078 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.21 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | 0.0002
4 | 银杏东街怡和苑小区 8号楼4单元401室 | SYHJ2019CSSHS079 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.35 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | 0.0002
5 | 银杏东街怡和苑小区 16号楼1单元201室 | SYHJ2019CSSHS080 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.77 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | 0.0001
6 | 河东大道御苑三期 17号楼1单元101室 | SYHJ2019CSSHS081 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.03 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
7 | 富强西街公园天下小 区32楼2单元301室 | SYHJ2019CSSHS082 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.25 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
8 | 西厢路惠民小区 1号楼6单元602室 | SYHJ2019CSSHS083 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.56 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
9 | 中山西街蒲金苑 3号楼201室 | SYHJ2019CSSHS084 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.74 | 0.011 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
10 | 富强西街公园天下小 区9楼2单元402室 | SYHJ2019CSSHS085 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.41 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
11 | 舜都大道南山华庭 西区2号楼2单元601 | SYHJ2019CSSHS086 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.26 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
12 | 舜都大道腾飞小区 4号楼中单元301室 | SYHJ2019CSSHS087 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.11 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
13 | 中山东街福泽小区 南楼3单元402室 | SYHJ2019CSSHS088 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.24 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | 0.0003
14 | 化机3号生活小区 7号楼1单元401 | SYHJ2019CSSHS089 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.19 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
15 | 康乐路中段自来水公 司家属院4单元1楼西户 | SYHJ2019CSSHS090 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.87 | 0.013 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | 0.0002
16 | 涑水西街18号 东四排3号 | SYHJ2019CSSHS091 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.65 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
17 | 迎宾北路盐业公司 家属院北排第四户 | SYHJ2019CSSHS092 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.48 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
18 | 涑水西街涑北小区 东三排第一户 | SYHJ2019CSSHS093 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.08 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
19 | 涑水西街涑北 新村东十四排第四户 | SYHJ2019CSSHS094 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.45 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | 0.0001
20 | 赵伊大队赵伊8组 最后一排第一户 | SYHJ2019CSSHS095 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.47 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
21 | 永丰家园D座 1单元4楼107 | SYHJ2019CSSHS096 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.62 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
22 | 康乐路中段建平 小区1号楼1单元504 | SYHJ2019CSSHS097 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.72 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | 0.0001
23 | 康乐路中段樱花园 小区7单元2楼东户 | SYHJ2019CSSHS098 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.33 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
24 | 康乐路中段枫苑小区 3号楼2单元701 | SYHJ2019CSSHS099 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.18 | 0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
25 | 银杏西街审计局 家属院北楼西单元102 | SYHJ2019CSSHS100 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.54 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | 0.0002

## 结果2
永济市城市水龙头水（第三季度）检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 |  | 检验检测结果
|  |  | 铬(六价) (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)
1 | 银杏东街 防疫站家属院 | SYHJ2019CSSHS076 | 0.013 | 1.13 | ＜0.005 | 0.176 | 0.176 | 35 | 未检出 | / | /
2 | 东风路天泰小区 4号楼3单元301室 | SYHJ2019CSSHS077 | 0.011 | 1.56 | ＜0.005 | 0.253 | 0.31 | 13 | 未检出 | / | /
3 | 东环南路85号 | SYHJ2019CSSHS078 | 0.015 | 1.22 | ＜0.005 | 0.135 | 0.24 | 24 | 未检出 | / | /
4 | 银杏东街怡和苑小区 8号楼4单元401室 | SYHJ2019CSSHS079 | 0.021 | 0.96 | ＜0.005 | 0.204 | 0.19 | 18 | 未检出 | / | /
5 | 银杏东街怡和苑小区 16号楼1单元201室 | SYHJ2019CSSHS080 | 0.009 | 1.13 | ＜0.005 | 0.228 | 0.22 | 0 | 未检出 | / | /
6 | 河东大道御苑三期 17号楼1单元101室 | SYHJ2019CSSHS081 | 0.011 | 1.42 | ＜0.005 | 0.136 | 0.35 | 11 | 未检出 | / | /
7 | 富强西街公园天下小 区32楼2单元301室 | SYHJ2019CSSHS082 | 0.01 | 1.33 | ＜0.005 | 0.248 | 0.24 | 14 | 未检出 | / | /
8 | 西厢路惠民小区 1号楼6单元602室 | SYHJ2019CSSHS083 | 0.019 | 0.99 | ＜0.005 | 0.071 | 0.16 | 25 | 未检出 | / | /
9 | 中山西街蒲金苑 3号楼201室 | SYHJ2019CSSHS084 | 0.015 | 0.85 | ＜0.005 | 0.25 | 0.27 | 13 | 未检出 | / | /
10 | 富强西街公园天下小 区9楼2单元402室 | SYHJ2019CSSHS085 | 0.008 | 1.02 | ＜0.005 | 0.221 | 0.31 | 16 | 未检出 | / | /
11 | 舜都大道南山华庭 西区2号楼2单元601 | SYHJ2019CSSHS086 | 0.007 | 0.97 | ＜0.005 | 0.133 | 0.16 | 24 | 未检出 | / | /
12 | 舜都大道腾飞小区 4号楼中单元301室 | SYHJ2019CSSHS087 | 0.012 | 1.14 | ＜0.005 | 0.101 | 0.22 | 9 | 未检出 | / | /
13 | 中山东街福泽小区 南楼3单元402室 | SYHJ2019CSSHS088 | 0.016 | 1.33 | ＜0.005 | 0.121 | 0.17 | 36 | 未检出 | / | /
14 | 化机3号生活小区 7号楼1单元401 | SYHJ2019CSSHS089 | 0.016 | 0.98 | ＜0.005 | 0.315 | 0.25 | 46 | 未检出 | / | /
15 | 康乐路中段自来水公 司家属院4单元1楼西户 | SYHJ2019CSSHS090 | 0.009 | 0.97 | ＜0.005 | 0.064 | 0.16 | 33 | 未检出 | / | /
16 | 涑水西街18号 东四排3号 | SYHJ2019CSSHS091 | 0.007 | 1.25 | ＜0.005 | 0.306 | 0.15 | 26 | 未检出 | / | /
17 | 迎宾北路盐业公司 家属院北排第四户 | SYHJ2019CSSHS092 | 0.013 | 1.34 | ＜0.005 | 0.246 | 0.32 | 7 | 未检出 | / | /
18 | 涑水西街涑北小区 东三排第一户 | SYHJ2019CSSHS093 | 0.012 | 1.64 | ＜0.005 | 0.217 | 0.18 | 19 | 未检出 | / | /
19 | 涑水西街涑北 新村东十四排第四户 | SYHJ2019CSSHS094 | 0.008 | 0.87 | ＜0.005 | 0.302 | 0.26 | 37 | 未检出 | / | /
20 | 赵伊大队赵伊8组 最后一排第一户 | SYHJ2019CSSHS095 | 0.009 | 1.54 | ＜0.005 | 0.277 | 0.15 | 54 | 未检出 | / | /
21 | 永丰家园D座 1单元4楼107 | SYHJ2019CSSHS096 | 0.011 | 0.96 | ＜0.005 | 0.064 | 0.11 | 29 | 未检出 | / | /
22 | 康乐路中段建平 小区1号楼1单元504 | SYHJ2019CSSHS097 | 0.017 | 0.98 | ＜0.005 | 0.106 | 0.19 | 35 | 未检出 | / | /
23 | 康乐路中段樱花园 小区7单元2楼东户 | SYHJ2019CSSHS098 | 0.015 | 1.14 | ＜0.005 | 0.113 | 0.18 | 26 | 未检出 | / | /
24 | 康乐路中段枫苑小区 3号楼2单元701 | SYHJ2019CSSHS099 | 0.009 | 1.36 | ＜0.005 | 0.053 | 0.16 | 31 | 未检出 | / | /
25 | 银杏西街审计局 家属院北楼西单元102 | SYHJ2019CSSHS100 | 0.014 | 1.44 | ＜0.005 | 0.174 | 0.24 | 29 | 未检出 | / | /