## 结果1
永济市2021年第二季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目
|  |  | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L)
|  | 标准规定限制 | 15 | 1 | 无异臭 异味 | 无 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001
1 | 银杏东街 防疫站家属院 | SYHJ2021W311 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.3 | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
2 | 东风路天泰小区 4号楼3单元301室 | SYHJ2021W312 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.51 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
3 | 东环南路85号 | SYHJ2021W313 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.25 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
4 | 银杏东街怡和苑小区 8号楼4单元401室 | SYHJ2021W314 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.79 | 0.02 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
5 | 银杏东街怡和苑小区 16号楼1单元201室 | SYHJ2021W315 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.49 | 0.024 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
6 | 河东大道御苑三期 17号楼1单元101室 | SYHJ2021W316 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.03 | 0.011 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
7 | 富强西街公园天下小 区32楼2单元301室 | SYHJ2021W317 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.27 | 0.009 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
8 | 西厢路惠民小区 1号楼6单元602室 | SYHJ2021W318 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.17 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
9 | 中山西街蒲金苑 3号楼201室 | SYHJ2021W319 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.92 | 0.021 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
10 | 富强西街公园天下小 区9楼2单元402室 | SYHJ2021W320 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.78 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
11 | 舜都大道南山华庭 西区2号楼2单元601 | SYHJ2021W321 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.26 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
12 | 舜都大道腾飞小区 4号楼中单元301室 | SYHJ2021W322 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.36 | 0.012 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
13 | 中山东街福泽小区 南楼3单元402室 | SYHJ2021W323 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.45 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
14 | 化机3号生活小区 7号楼1单元401 | SYHJ2021W324 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.26 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
15 | 康乐路中段自来水公 司家属院4单元1楼西户 | SYHJ2021W325 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.66 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
16 | 涑水西街18号 东四排3号 | SYHJ2021W326 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.8 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
17 | 迎宾北路盐业公司 家属院北排第四户 | SYHJ2021W327 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.33 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
18 | 涑水西街涑北小区 东三排第一户 | SYHJ2021W328 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.96 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
19 | 涑水西街涑北 新村东十四排第四户 | SYHJ2021W329 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.22 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
20 | 赵伊大队赵伊8组 最后一排第一户 | SYHJ2021W330 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.73 | 0.013 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
21 | 永丰家园D座 1单元4楼107 | SYHJ2021W331 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.76 | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
22 | 康乐路中段建平 小区1号楼1单元504 | SYHJ2021W332 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.29 | 0.014 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
23 | 康乐路中段樱花园 小区7单元2楼东户 | SYHJ2021W333 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.11 | 0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
24 | 康乐路中段枫苑小区 3号楼2单元701 | SYHJ2021W334 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.76 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
25 | 银杏西街审计局 家属院北楼西单元102 | SYHJ2021W335 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.53 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001

## 结果2
永济市2021年第二季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 |  | 检验检测结果
|  |  | 铬(六价) (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)
|  | 标准规定限制 | 0.05 | 3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出
1 | 银杏东街 防疫站家属院 | SYHJ2021W311 | 0.005 | 1.07 | 0.086 | 0.092 | 0.03 | 31 | 未检出 | / | /
2 | 东风路天泰小区 4号楼3单元301室 | SYHJ2021W312 | ＜0.004 | 1 | 0.077 | 0.084 | 0.03 | 42 | 未检出 | / | /
3 | 东环南路85号 | SYHJ2021W313 | 0.007 | 1.03 | 0.093 | 0.081 | 0.02 | 36 | 未检出 | / | /
4 | 银杏东街怡和苑小区 8号楼4单元401室 | SYHJ2021W314 | 0.008 | 0.97 | 0.093 | 0.112 | 0.02 | 64 | 未检出 | / | /
5 | 银杏东街怡和苑小区 16号楼1单元201室 | SYHJ2021W315 | 0.004 | 0.92 | 0.105 | 0.126 | 0.03 | 72 | 未检出 | / | /
6 | 河东大道御苑三期 17号楼1单元101室 | SYHJ2021W316 | 0.004 | 1.05 | ＜0.005 | 0.164 | 0.03 | 16 | 未检出 | / | /
7 | 富强西街公园天下小 区32楼2单元301室 | SYHJ2021W317 | ＜0.004 | 1.16 | 0.106 | 0.143 | 0.03 | 24 | 未检出 | / | /
8 | 西厢路惠民小区 1号楼6单元602室 | SYHJ2021W318 | 0.006 | 1.18 | 0.124 | 0.105 | 0.02 | 14 | 未检出 | / | /
9 | 中山西街蒲金苑 3号楼201室 | SYHJ2021W319 | 0.006 | 1.18 | 0.097 | 0.123 | 0.03 | 19 | 未检出 | / | /
10 | 富强西街公园天下小 区9楼2单元402室 | SYHJ2021W320 | ＜0.004 | 0.89 | ＜0.005 | 0.104 | 0.02 | 40 | 未检出 | / | /
11 | 舜都大道南山华庭 西区2号楼2单元601 | SYHJ2021W321 | 0.006 | 0.87 | 0.116 | 0.136 | 0.02 | 38 | 未检出 | / | /
12 | 舜都大道腾飞小区 4号楼中单元301室 | SYHJ2021W322 | 0.008 | 1.2 | 0.133 | 0.145 | 0.03 | 29 | 未检出 | / | /
13 | 中山东街福泽小区 南楼3单元402室 | SYHJ2021W323 | 0.008 | 1.07 | 0.108 | 0.184 | 0.02 | 44 | 未检出 | / | /
14 | 化机3号生活小区 7号楼1单元401 | SYHJ2021W324 | 0.007 | 1.16 | 0.142 | 0.192 | 0.03 | 39 | 未检出 | / | /
15 | 康乐路中段自来水公 司家属院4单元1楼西户 | SYHJ2021W325 | 0.005 | 1.06 | 0.089 | 0.127 | 0.03 | 57 | 未检出 | / | /
16 | 涑水西街18号 东四排3号 | SYHJ2021W326 | 0.006 | 0.87 | 0.094 | 0.074 | 0.03 | 17 | 未检出 | / | /
17 | 迎宾北路盐业公司 家属院北排第四户 | SYHJ2021W327 | 0.004 | 1.23 | ＜0.005 | 0.034 | 0.05 | 26 | 未检出 | / | /
18 | 涑水西街涑北小区 东三排第一户 | SYHJ2021W328 | 0.007 | 1.09 | 0.077 | 0.041 | 0.03 | 43 | 未检出 | / | /
19 | 涑水西街涑北 新村东十四排第四户 | SYHJ2021W329 | 0.004 | 1.01 | 0.076 | 0.053 | 0.03 | 62 | 未检出 | / | /
20 | 赵伊大队赵伊8组 最后一排第一户 | SYHJ2021W330 | 0.008 | 1.11 | ＜0.005 | 0.072 | 0.02 | 56 | 未检出 | / | /
21 | 永丰家园D座 1单元4楼107 | SYHJ2021W331 | 0.005 | 1.25 | 0.074 | 0.065 | 0.03 | 32 | 未检出 | / | /
22 | 康乐路中段建平 小区1号楼1单元504 | SYHJ2021W332 | 0.005 | 0.94 | 0.082 | 0.047 | 0.02 | 49 | 未检出 | / | /
23 | 康乐路中段樱花园 小区7单元2楼东户 | SYHJ2021W333 | 0.008 | 1.02 | 0.091 | 0.066 | 0.03 | 27 | 未检出 | / | /
24 | 康乐路中段枫苑小区 3号楼2单元701 | SYHJ2021W334 | 0.006 | 0.9 | 0.073 | 0.042 | 0.03 | 36 | 未检出 | / | /
25 | 银杏西街审计局 家属院北楼西单元102 | SYHJ2021W335 | 0.007 | 1.14 | ＜0.005 | 0.068 | 0.03 | 44 | 未检出 | / | /