## 结果1
永济市2021年第三季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目
|  |  | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L)
|  | 标准规定限制 | 15 | 1 | 无异臭 异味 | 无 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001
1 | 银杏东街 防疫站家属院 | SYHJ2021W366 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.8742 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
2 | 东风路天泰小区 4号楼3单元301室 | SYHJ2021W367 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.278 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
3 | 东环南路85号 | SYHJ2021W368 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.5885 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
4 | 银杏东街怡和苑小区 8号楼4单元401室 | SYHJ2021W369 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.2935 | 0.028748 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
5 | 银杏东街怡和苑小区 16号楼1单元201室 | SYHJ2021W370 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.2158 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
6 | 河东大道御苑三期 17号楼1单元101室 | SYHJ2021W371 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.4177 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
7 | 富强西街公园天下小 区32楼2单元301室 | SYHJ2021W372 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.2624 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
8 | 西厢路惠民小区 1号楼6单元602室 | SYHJ2021W373 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.5419 | 0.0080758 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
9 | 中山西街蒲金苑 3号楼201室 | SYHJ2021W374 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.837 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
10 | 富强西街公园天下小 区9楼2单元402室 | SYHJ2021W375 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.5575 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
11 | 舜都大道南山华庭 西区2号楼2单元601 | SYHJ2021W376 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.8214 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
12 | 舜都大道腾飞小区 4号楼中单元301室 | SYHJ2021W377 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.6972 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
13 | 中山东街福泽小区 南楼3单元402室 | SYHJ2021W378 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.0078 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
14 | 化机3号生活小区 7号楼1单元401 | SYHJ2021W379 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3028 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
15 | 康乐路中段自来水公 司家属院4单元1楼西户 | SYHJ2021W380 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.7127 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
16 | 涑水西街18号 东四排3号 | SYHJ2021W381 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.7283 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
17 | 迎宾北路盐业公司 家属院北排第四户 | SYHJ2021W382 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.2997 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
18 | 涑水西街涑北小区 东三排第一户 | SYHJ2021W383 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.75 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
19 | 涑水西街涑北 新村东十四排第四户 | SYHJ2021W384 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.6506 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
20 | 赵伊大队赵伊8组 最后一排第一户 | SYHJ2021W385 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.8835 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
21 | 永丰家园D座 1单元4楼107 | SYHJ2021W386 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.0078 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
22 | 康乐路中段建平 小区1号楼1单元504 | SYHJ2021W387 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.5575 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
23 | 康乐路中段樱花园 小区7单元2楼东户 | SYHJ2021W388 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.5109 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
24 | 康乐路中段枫苑小区 3号楼2单元701 | SYHJ2021W389 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.2158 | <0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
25 | 银杏西街审计局 家属院北楼西单元102 | SYHJ2021W390 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.7438 | 0.011597 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001

## 结果2
永济市2021年第三季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 |  | 检验检测结果
|  |  | 铬(六价) (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)
|  | 标准规定限制 | 0.05 | 3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出
1 | 银杏东街 防疫站家属院 | SYHJ2021W366 | 0.005204 | 0.984 | 0.129 | 0.143 | <0.02 | 23 | 未检出 | / | /
2 | 东风路天泰小区 4号楼3单元301室 | SYHJ2021W367 | 0.005204 | 1.064 | 0.086 | 0.103 | <0.02 | 14 | 未检出 | / | /
3 | 东环南路85号 | SYHJ2021W368 | 0.0057954 | 1.008 | 0.114 | 0.138 | <0.02 | 54 | 未检出 | / | /
4 | 银杏东街怡和苑小区 8号楼4单元401室 | SYHJ2021W369 | <0.004 | 0.976 | 0.085 | 0.127 | <0.02 | 33 | 未检出 | / | /
5 | 银杏东街怡和苑小区 16号楼1单元201室 | SYHJ2021W370 | 0.0046127 | 1.064 | 0.131 | 0.092 | <0.02 | 18 | 未检出 | / | /
6 | 河东大道御苑三期 17号楼1单元101室 | SYHJ2021W371 | 0.0057954 | 1.136 | 0.084 | 0.093 | <0.02 | 25 | 未检出 | / | /
7 | 富强西街公园天下小 区32楼2单元301室 | SYHJ2021W372 | 0.0075695 | 1.016 | 0.072 | 0.102 | <0.02 | 16 | 未检出 | / | /
8 | 西厢路惠民小区 1号楼6单元602室 | SYHJ2021W373 | 0.0057954 | 1.128 | 0.133 | 0.116 | <0.02 | 34 | 未检出 | / | /
9 | 中山西街蒲金苑 3号楼201室 | SYHJ2021W374 | 0.0063868 | 1.12 | ＜0.005 | 0.117 | <0.02 | 27 | 未检出 | / | /
10 | 富强西街公园天下小 区9楼2单元402室 | SYHJ2021W375 | 0.0075695 | 1.104 | 0.082 | 0.076 | <0.02 | 25 | 未检出 | / | /
11 | 舜都大道南山华庭 西区2号楼2单元601 | SYHJ2021W376 | 0.013483 | 1.208 | 0.135 | 0.118 | <0.02 | 11 | 未检出 | / | /
12 | 舜都大道腾飞小区 4号楼中单元301室 | SYHJ2021W377 | 0.0063868 | 1.024 | 0.066 | 0.087 | <0.02 | 7 | 未检出 | / | /
13 | 中山东街福泽小区 南楼3单元402室 | SYHJ2021W378 | 0.0057954 | 0.92 | 0.133 | 0.125 | <0.02 | 15 | 未检出 | / | /
14 | 化机3号生活小区 7号楼1单元401 | SYHJ2021W379 | 0.011118 | 1.064 | 0.106 | 0.112 | <0.02 | 27 | 未检出 | / | /
15 | 康乐路中段自来水公 司家属院4单元1楼西户 | SYHJ2021W380 | 0.0057954 | 1.136 | 0.084 | 0.096 | <0.02 | 36 | 未检出 | / | /
16 | 涑水西街18号 东四排3号 | SYHJ2021W381 | 0.0087522 | 0.952 | 0.132 | 0.147 | <0.02 | 46 | 未检出 | / | /
17 | 迎宾北路盐业公司 家属院北排第四户 | SYHJ2021W382 | 0.0057954 | 1.104 | 0.122 | 0.167 | <0.02 | 55 | 未检出 | / | /
18 | 涑水西街涑北小区 东三排第一户 | SYHJ2021W383 | 0.0087522 | 1.16 | ＜0.005 | 0.115 | <0.02 | 19 | 未检出 | / | /
19 | 涑水西街涑北 新村东十四排第四户 | SYHJ2021W384 | 0.0063868 | 1.16 | 0.072 | 0.096 | <0.02 | 49 | 未检出 | / | /
20 | 赵伊大队赵伊8组 最后一排第一户 | SYHJ2021W385 | 0.0069781 | 0.976 | 0.113 | 0.106 | 0.025399 | 17 | 未检出 | / | /
21 | 永丰家园D座 1单元4楼107 | SYHJ2021W386 | 0.0075695 | 1.096 | ＜0.005 | 0.128 | <0.02 | 64 | 未检出 | / | /
22 | 康乐路中段建平 小区1号楼1单元504 | SYHJ2021W387 | 0.0057954 | 1.072 | 0.088 | 0.124 | 0.043119 | 37 | 未检出 | / | /
23 | 康乐路中段樱花园 小区7单元2楼东户 | SYHJ2021W388 | 0.0057954 | 1.136 | 0.096 | 0.083 | <0.02 | 52 | 未检出 | / | /
24 | 康乐路中段枫苑小区 3号楼2单元701 | SYHJ2021W389 | 0.0069781 | 1.128 | 0.104 | 0.142 | <0.02 | 67 | 未检出 | / | /
25 | 银杏西街审计局 家属院北楼西单元102 | SYHJ2021W390 | <0.004 | 0.992 | 0.135 | 0.141 | <0.02 | 14 | 未检出 | / | /