永济市2021年万人千吨水源地

第四季度水质状况报告

一、监测情况

永济市2021年第四季度共监测生活饮用水水源地4个（城东街道郭李村、韩阳镇北郑村、虞乡镇风柏峪村、城市自来水）。

监测项目：地下水质量标准（GB/T14848-2017）中项目分析，即色度、嗅和味、浑浊度等共39项。

二、评价标准及分析方法

地下水水源水质达标评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

根据2021年10月21日采样分析结果可知，永济市第四季度4个万人千吨水源地水质39项均达标。