## Sheet1
农村万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表
序号 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 必测村庄(是/否) | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 服务人口数量 | 日供水规模 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 | 溶解性固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 | 备注
[10 empty] | 年 | 月 | 日 | (人) | （吨） |  |  | NTU |  | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100ml或CFU/100ml) | CFU/mL | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | Bq/L | Bq/L |  |  | (mg/L)
1 | 2021年 | 山西省 | 运城市 | 永济市 | 城东街道郭李村 | 否 | 郭李集中供水工程 | 110.4025 | 34.7022 | 2021 | 10 | 21 | 150000 | 2028 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.7 | 212 | 383 | 101 | 4.9 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.0465 | 0.002L | 0.050L | 0.13 | 1.75 | 0.001L | 0.02 | 0.02L | 42.6 | 0.947 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.006 | 0.0025L | 2L | 54 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.061 | 0.25 | Ⅲ
2 | 2021年 | 山西省 | 运城市 | 永济市 | 韩阳镇北郑村 | 否 | 韩阳集中供水工程 | 110.4567 | 34.6475 | 2021 | 10 | 21 | 37000 | 950 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.5 | 233 | 438 | 106 | 6.03 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.0503 | 0.002L | 0.050L | 0.2 | 1.56 | 0.001 | 0.07 | 0.02L | 66.2 | 0.946 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.005 | 0.0025L | 2L | 71 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.025 | 0.028L | Ⅲ
3 | 2021年 | 山西省 | 运城市 | 永济市 | 虞乡镇风伯峪村 | 否 | 风柏峪集中供水工程 | 110.8656 | 34.7928 | 2021 | 10 | 21 | 24000 | 750 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.6 | 263 | 453 | 121 | 6.94 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.044 | 0.002L | 0.050L | 0.11 | 1.14 | 0.002 | 0.06 | 0.02L | 65.1 | 0.862 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.005 | 0.0025L | 2L | 83 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.182 | Ⅲ
4 | 2021年 | 山西省 | 运城市 | 永济市 | 城西街道李店村 | 否 | 城市自来水 | 110.8372 | 34.7989 | 2021 | 10 | 21 | 157000 | 22000 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.2 | 262 | 481 | 124 | 28.2 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.0246 | 0.002L | 0.050L | 0.39 | 5.06 | 0.005 | 0.08 | 0.02L | 62.2 | 0.908 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.005 | 0.0025L | 2L | 90 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.065 | 0.028L | Ⅲ
备注
[15 empty] | ≤15 | 无 | ≤3 | 无 | 6.5—8.5 | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.20 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤20.0 | ≤1.00 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤200 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤3.0 | ≤100 | ≤60 | ≤2.0 | ≤10.0 | ≤700 | ≤0.5 | ≤1.0