## 结果1
永济市2022年第三季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目
|  |  | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L)
|  | 标准规定限制 | 15 | 1 | 无异臭 异味 | 无 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001
1 | 银杏东街 防疫站家属院 | SYHJ2022W942 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.0154 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
2 | 东风路天泰小区 4号楼3单元301室 | SYHJ2022W943 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.4012 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
3 | 东环南路85号 | SYHJ2022W944 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1111 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
4 | 银杏东街怡和苑小区 8号楼4单元401室 | SYHJ2022W945 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.8333 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
5 | 银杏东街怡和苑小区 16号楼1单元201室 | SYHJ2022W946 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.7099 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
6 | 河东大道御苑三期 17号楼1单元101室 | SYHJ2022W947 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.0216 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
7 | 富强西街公园天下小 区32楼2单元301室 | SYHJ2022W948 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.9691 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
8 | 西厢路惠民小区 1号楼6单元602室 | SYHJ2022W949 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.6358 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
9 | 中山西街蒲金苑 3号楼201室 | SYHJ2022W950 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.0679 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
10 | 富强西街公园天下小 区9楼2单元402室 | SYHJ2022W951 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.4012 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
11 | 舜都大道南山华庭 西区2号楼2单元601 | SYHJ2022W952 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.9136 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
12 | 舜都大道腾飞小区 4号楼中单元301室 | SYHJ2022W953 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.713 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
13 | 中山东街福泽小区 南楼3单元402室 | SYHJ2022W954 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.8519 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
14 | 化机3号生活小区 7号楼1单元401 | SYHJ2022W955 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.037 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
15 | 康乐路中段自来水公 司家属院4单元1楼西户 | SYHJ2022W956 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.0216 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
16 | 涑水西街18号 东四排3号 | SYHJ2022W957 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2346 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
17 | 迎宾北路盐业公司 家属院北排第四户 | SYHJ2022W958 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.3457 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
18 | 涑水西街涑北小区 东三排第一户 | SYHJ2022W959 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.9444 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
19 | 涑水西街涑北 新村东十四排第四户 | SYHJ2022W960 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.8364 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
20 | 赵伊大队赵伊8组 最后一排第一户 | SYHJ2022W961 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.0525 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
21 | 永丰家园D座 1单元4楼107 | SYHJ2022W962 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.0216 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
22 | 康乐路中段建平 小区1号楼1单元504 | SYHJ2022W963 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.1605 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
23 | 康乐路中段樱花园 小区7单元2楼东户 | SYHJ2022W964 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.713 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
24 | 康乐路中段枫苑小区 3号楼2单元701 | SYHJ2022W965 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.9136 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
25 | 银杏西街审计局 家属院北楼西单元102 | SYHJ2022W966 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.0833 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001

## 结果2
永济市2022年第三季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测结果
|  |  | 铬(六价) (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)
|  | 标准规定限制 | 0.05 | 3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出
1 | 银杏东街 防疫站家属院 | SYHJ2022W942 | 0.0089123 | 1.02 | ＜0.005 | 0.088 | ＜0.02 | 25 | 未检出 | / | /
2 | 东风路天泰小区 4号楼3单元301室 | SYHJ2022W943 | 0.018294 | 1.14 | ＜0.005 | 0.063 | ＜0.02 | 36 | 未检出 | / | /
3 | 东环南路85号 | SYHJ2022W944 | 0.015362 | 1.15 | ＜0.005 | 0.051 | 0.069262 | 14 | 未检出 | / | /
4 | 银杏东街怡和苑小区 8号楼4单元401室 | SYHJ2022W945 | 0.014776 | 1.03 | ＜0.005 | 0.072 | 0.034917 | 28 | 未检出 | / | /
5 | 银杏东街怡和苑小区 16号楼1单元201室 | SYHJ2022W946 | 0.046438 | 1.06 | ＜0.005 | 0.066 | 0.023469 | 34 | 未检出 | / | /
6 | 河东大道御苑三期 17号楼1单元101室 | SYHJ2022W947 | 0.014776 | 1.12 | ＜0.005 | 0.073 | 0.034917 | 41 | 未检出 | / | /
7 | 富强西街公园天下小 区32楼2单元301室 | SYHJ2022W948 | 0.01243 | 1.08 | ＜0.005 | 0.079 | 0.046365 | 29 | 未检出 | / | /
8 | 西厢路惠民小区 1号楼6单元602室 | SYHJ2022W949 | 0.0089123 | 1.16 | ＜0.005 | 0.053 | 0.023469 | 37 | 未检出 | / | /
9 | 中山西街蒲金苑 3号楼201室 | SYHJ2022W950 | 0.017707 | 1.01 | ＜0.005 | 0.052 | ＜0.02 | 51 | 未检出 | / | /
10 | 富强西街公园天下小 区9楼2单元402室 | SYHJ2022W951 | 0.021225 | 1.14 | ＜0.005 | 0.071 | 0.040641 | 24 | 未检出 | / | /
11 | 舜都大道南山华庭 西区2号楼2单元601 | SYHJ2022W952 | 0.01888 | 1.16 | ＜0.005 | 0.052 | 0.08071 | 33 | 未检出 | / | /
12 | 舜都大道腾飞小区 4号楼中单元301室 | SYHJ2022W953 | 0.010671 | 1.09 | ＜0.005 | 0.063 | 0.063537 | 28 | 未检出 | / | /
13 | 中山东街福泽小区 南楼3单元402室 | SYHJ2022W954 | 0.010671 | 1.17 | ＜0.005 | 0.053 | 0.034917 | 34 | 未检出 | / | /
14 | 化机3号生活小区 7号楼1单元401 | SYHJ2022W955 | 0.014189 | 1.02 | ＜0.005 | 0.043 | ＜0.02 | 17 | 未检出 | / | /
15 | 康乐路中段自来水公 司家属院4单元1楼西户 | SYHJ2022W956 | 0.0071533 | 1.11 | ＜0.005 | 0.083 | 0.034917 | 34 | 未检出 | / | /
16 | 涑水西街18号 东四排3号 | SYHJ2022W957 | 0.010085 | 1.05 | ＜0.005 | 0.059 | 0.034917 | 26 | 未检出 | / | /
17 | 迎宾北路盐业公司 家属院北排第四户 | SYHJ2022W958 | 0.008326 | 1.03 | ＜0.005 | 0.047 | 0.034917 | 33 | 未检出 | / | /
18 | 涑水西街涑北小区 东三排第一户 | SYHJ2022W959 | 0.020053 | 1.05 | ＜0.005 | 0.051 | 0.034917 | 48 | 未检出 | / | /
19 | 涑水西街涑北 新村东十四排第四户 | SYHJ2022W960 | 0.020639 | 1.12 | ＜0.005 | 0.066 | 0.029193 | 29 | 未检出 | / | /
20 | 赵伊大队赵伊8组 最后一排第一户 | SYHJ2022W961 | 0.011258 | 1.07 | ＜0.005 | 0.071 | 0.069262 | 46 | 未检出 | / | /
21 | 永丰家园D座 1单元4楼107 | SYHJ2022W962 | 0.014776 | 1.1 | ＜0.005 | 0.053 | 0.057813 | 41 | 未检出 | / | /
22 | 康乐路中段建平 小区1号楼1单元504 | SYHJ2022W963 | 0.010085 | 1.13 | ＜0.005 | 0.064 | 0.052089 | 50 | 未检出 | / | /
23 | 康乐路中段樱花园 小区7单元2楼东户 | SYHJ2022W964 | 0.010671 | 1.14 | ＜0.005 | 0.067 | 0.034917 | 39 | 未检出 | / | /
24 | 康乐路中段枫苑小区 3号楼2单元701 | SYHJ2022W965 | 0.015362 | 1.02 | ＜0.005 | 0.058 | ＜0.02 | 48 | 未检出 | / | /
25 | 银杏西街审计局 家属院北楼西单元102 | SYHJ2022W966 | 0.008326 | 1.17 | ＜0.005 | 0.102 | 0.034917 | 61 | 未检出 | / | /