## Sheet1
序号 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 必测村庄(是/否) | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 服务人口数量 | 日供水规模 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 | 溶解性固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 | 备注
[10 empty] | 年 | 月 | 日 | (人) | （吨） | 度 |  | NTU |  | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100ml或CFU/100ml) | CFU/mL | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | Bq/L | Bq/L |  |  | (mg/L)
1 | 山西 | 运城 | 永济市 | 虞乡镇 | 风伯峪村 | 是 | 风柏峪集中供水工程 | 110°39＇7.7〃 | 34°50＇40.9〃 | 2022 | 8 | 17 | 24000 | 1020 | 5L | 0 | 1L | 0 | 7.8 | 342 | 450 | 102 | 6.86 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.00115L | 0.002L | 0.050L | 0.15 | 4.07 | 0.01 | 0.16 | 0.02L | 10.2 | 0.573 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 56 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.11
2 | 山西 | 运城 | 永济市 | 城东街道 | 郭李村 | 是 | 郭李集中供水工程 | 110°32＇7.7〃 | 34°51＇45.3〃 | 2022 | 8 | 17 | 150000 | 2200 | 5L | 0 | 1L | 0 | 7.8 | 318 | 377 | 32.5 | 4.75 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.00115L | 0.002L | 0.050L | 0.13 | 2.8 | 0.001L | 0.14 | 0.02L | 20.2 | 0.546 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 64 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043 | 0.037
3 | 山西 | 运城 | 永济市 | 韩阳镇 | 北郑村 | 是 | 韩阳集中供水工程 | 110°20＇31.4〃 | 34°47＇58〃 | 2022 | 8 | 17 | 40000 | 2030 | 5L | 0 | 1L | 0 | 7.7 | 361 | 469 | 30.8 | 5.43 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.00115L | 0.002L | 0.050L | 0.21 | 2.3 | 0.001L | 0.12 | 0.02L | 13 | 0.6 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 2L | 71 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.074 | 0.028L
4 | 山西 | 运城 | 永济市 | 城西街道 | 李店村 | 是 | 城市自来水 | 110°26＇15.48〃 | 34°50＇35.28〃 | 2022 | 8 | 17 | 157000 | 17772 | 5L | 0 | 1L | 0 | 7.8 | 404 | 426 | 59 | 39.9 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.00115L | 0.002L | 0.050L | 0.22 | 5.53 | 0.001L | 0.2 | 0.02L | 19.9 | 0.559 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.006 | 0.0025L | 2L | 68 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.061 | 0.145
备注