## 结果1
永济市2023年第一季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目
|  |  | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L)
|  | 标准规定限制 | 15 | 1 | 无异臭 异味 | 无 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001
1 | 锦都花园1-1-501 | SYHJ2023W071 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1293 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
2 | 开元壹号 | SYHJ2023W072 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.2288 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
3 | 天泰小区1-301 | SYHJ2023W073 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.6686 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
4 | 电力小区502 | SYHJ2023W074 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.6345 | 0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
5 | 蒲园玩具店 | SYHJ2023W075 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.6048 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
6 | 银西小区西三排9号 | SYHJ2023W076 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.1991 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
7 | 公路段小区3-1-202 | SYHJ2023W077 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.6449 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
8 | 卫生局家属院1-201 | SYHJ2023W078 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.4621 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
9 | 康乐小区北楼4-402 | SYHJ2023W079 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.8574 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
10 | 中山小区 | SYHJ2023W080 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.1397 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
11 | 芙蓉小镇1-801 | SYHJ2023W081 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.3878 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
12 | 鸿泰玺园5-3-501 | SYHJ2023W082 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.9316 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
13 | 公园天下4-2-202 | SYHJ2023W083 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.159 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
14 | 电机小区北25-4-302 | SYHJ2023W084 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.1129 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
15 | 御园2期8-5-202 | SYHJ2023W085 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.4517 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
16 | 馨园印象 | SYHJ2023W086 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.1798 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
17 | 名门雅居振兵诊所 | SYHJ2023W087 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.2689 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
18 | 南山华庭东区 | SYHJ2023W088 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.1189 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
19 | 南山华庭西区 | SYHJ2023W089 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.2689 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
20 | 化机2号院6-2-301 | SYHJ2023W090 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.9629 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
21 | 农机小区 | SYHJ2023W091 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.0906 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
22 | 林场嘉园2-3-301 | SYHJ2023W092 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.4918 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
23 | 舜都市场西区多乐士乳胶漆店 | SYHJ2023W093 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.63 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
24 | 舜都市场东区信誉商店 | SYHJ2023W094 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.0996 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
25 | 蒲津市场莲莲板材 | SYHJ2023W095 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.0059 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001

## 结果2
永济市2023年第一季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 |  | 检验检测结果
|  |  | 铬(六价) (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)
|  | 标准规定限制 | 0.05 | 3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出
1 | 锦都花园1-1-501 | SYHJ2023W071 | 0.0042057 | 1.02 | ＜0.005 | 0.052 | ＜0.02 | 46 | 未检出 | / | /
2 | 开元壹号 | SYHJ2023W072 | 0.0042057 | 1.06 | ＜0.005 | 0.048 | 0.089465 | 67 | 未检出 | / | /
3 | 天泰小区1-301 | SYHJ2023W073 | 0.0059108 | 0.99 | ＜0.005 | 0.096 | ＜0.02 | 85 | 未检出 | / | /
4 | 电力小区502 | SYHJ2023W074 | ＜0.004 | 1.08 | ＜0.005 | 0.074 | 0.11064 | 36 | 未检出 | / | /
5 | 蒲园玩具店 | SYHJ2023W075 | ＜0.004 | 1.13 | ＜0.005 | 0.049 | 0.06829 | 59 | 未检出 | / | /
6 | 银西小区西三排9号 | SYHJ2023W076 | ＜0.004 | 1.02 | ＜0.005 | 0.052 | 0.20593 | 44 | 未检出 | / | /
7 | 公路段小区3-1-202 | SYHJ2023W077 | ＜0.004 | 0.98 | ＜0.005 | 0.056 | 0.21652 | 71 | 未检出 | / | /
8 | 卫生局家属院1-201 | SYHJ2023W078 | 0.0059108 | 1.07 | ＜0.005 | 0.063 | 0.031233 | 66 | 未检出 | / | /
9 | 康乐小区北楼4-402 | SYHJ2023W079 | ＜0.004 | 1.13 | 0.066 | 0.059 | 0.12123 | 57 | 未检出 | / | /
10 | 中山小区 | SYHJ2023W080 | 0.0042057 | 1.13 | ＜0.005 | 0.074 | 0.13182 | 40 | 未检出 | / | /
11 | 芙蓉小镇1-801 | SYHJ2023W081 | ＜0.004 | 1.06 | ＜0.005 | 0.066 | 0.18475 | 58 | 未检出 | / | /
12 | 鸿泰玺园5-3-501 | SYHJ2023W082 | 0.0042057 | 0.96 | ＜0.005 | 0.072 | 0.1424 | 32 | 未检出 | / | /
13 | 公园天下4-2-202 | SYHJ2023W083 | 0.0053424 | 1.16 | ＜0.005 | 0.088 | 0.29592 | 60 | 未检出 | / | /
14 | 电机小区北25-4-302 | SYHJ2023W084 | ＜0.004 | 1.1 | ＜0.005 | 0.057 | 0.062996 | 71 | 未检出 | / | /
15 | 御园2期8-5-202 | SYHJ2023W085 | 0.0042057 | 1.03 | ＜0.005 | 0.051 | 0.06829 | 76 | 未检出 | / | /
16 | 馨园印象 | SYHJ2023W086 | ＜0.004 | 0.93 | ＜0.005 | 0.047 | 0.13711 | 82 | 未检出 | / | /
17 | 名门雅居振兵诊所 | SYHJ2023W087 | ＜0.004 | 0.9 | ＜0.005 | 0.043 | 0.15299 | 55 | 未检出 | / | /
18 | 南山华庭东区 | SYHJ2023W088 | ＜0.004 | 1.04 | ＜0.005 | 0.072 | 0.1424 | 31 | 未检出 | / | /
19 | 南山华庭西区 | SYHJ2023W089 | ＜0.004 | 1.11 | ＜0.005 | 0.093 | 0.33827 | 70 | 未检出 | / | /
20 | 化机2号院6-2-301 | SYHJ2023W090 | 0.0087525 | 1.02 | 0.062 | 0.102 | 0.057702 | 55 | 未检出 | / | /
21 | 农机小区 | SYHJ2023W091 | 0.0070475 | 1.05 | ＜0.005 | 0.088 | 0.17946 | 21 | 未检出 | / | /
22 | 林场嘉园2-3-301 | SYHJ2023W092 | 0.0059108 | 0.96 | ＜0.005 | 0.067 | 0.21652 | 16 | 未检出 | / | /
23 | 舜都市场西区 多乐士乳胶漆店 | SYHJ2023W093 | 0.0059108 | 1.14 | ＜0.005 | 0.062 | 0.16887 | 13 | 未检出 | / | /
24 | 舜都市场东区信誉商店 | SYHJ2023W094 | ＜0.004 | 1.1 | ＜0.005 | 0.041 | 0.11593 | 47 | 未检出 | / | /
25 | 蒲津市场莲莲板材 | SYHJ2023W095 | 0.0042057 | 1.03 | ＜0.005 | 0.044 | 0.036527 | 33 | 未检出 | / | /