## 结果1
永济市2023年第二季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目
|  |  | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐（以N计） (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L)
|  | 标准规定限制 | 15 | 1 | 无异臭 异味 | 无 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001
1 | 锦都花园1-1-501 | SYHJ2023W574 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.0827 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
2 | 开元壹号 | SYHJ2023W575 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.4636 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
3 | 天泰小区1-301 | SYHJ2023W576 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.0086 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
4 | 电力小区502 | SYHJ2023W577 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.194 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
5 | 蒲园玩具店 | SYHJ2023W578 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.6933 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
6 | 银西小区西三排9号 | SYHJ2023W579 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3495 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
7 | 公路段小区3-1-202 | SYHJ2023W580 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.4522 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
8 | 卫生局家属院1-201 | SYHJ2023W581 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.6662 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
9 | 康乐小区北楼4-402 | SYHJ2023W582 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2211 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
10 | 中山小区 | SYHJ2023W583 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.378 | 0.01531 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
11 | 芙蓉小镇1-801 | SYHJ2023W584 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.8074 | 0.029092 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
12 | 鸿泰玺园5-3-501 | SYHJ2023W585 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.98 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
13 | 公园天下4-2-202 | SYHJ2023W586 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.2083 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
14 | 电机小区北25-4-302 | SYHJ2023W587 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.0785 | 0.051562 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
15 | 御园2期8-5-202 | SYHJ2023W588 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.4208 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
16 | 馨园印象 | SYHJ2023W589 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.5777 | 0.024598 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
17 | 名门雅居振兵诊所 | SYHJ2023W590 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1926 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
18 | 南山华庭东区 | SYHJ2023W591 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3067 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
19 | 南山华庭西区 | SYHJ2023W592 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2782 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
20 | 化机2号院6-2-301 | SYHJ2023W593 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.9629 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
21 | 农机小区 | SYHJ2023W594 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3923 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
22 | 林场嘉园2-3-301 | SYHJ2023W595 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.766 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
23 | 舜都市场西区多乐士乳胶漆店 | SYHJ2023W596 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.6676 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
24 | 舜都市场东区 信誉商店 | SYHJ2023W597 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.4251 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
25 | 蒲津市场莲莲板材 | SYHJ2023W598 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.8245 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001

## 结果2
永济市2023年第二季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 |  | 检验检测结果
|  |  | 铬(六价) (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)
|  | 标准规定限制 | 0.05 | 3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出
1 | 锦都花园1-1-501 | SYHJ2023W574 | ＜0.004 | 1.14 | ＜0.005 | 0.042 | 0.04746 | 69 | 未检出 | /
2 | 开元壹号 | SYHJ2023W575 | ＜0.004 | 1.21 | ＜0.005 | 0.055 | 0.075377 | 74 | 未检出 | /
3 | 天泰小区1-301 | SYHJ2023W576 | ＜0.004 | 1.15 | ＜0.005 | 0.049 | 0.069793 | 69 | 未检出 | /
4 | 电力小区502 | SYHJ2023W577 | ＜0.004 | 1.19 | ＜0.005 | 0.061 | 0.04746 | 52 | 未检出 | /
5 | 蒲园玩具店 | SYHJ2023W578 | ＜0.004 | 1.22 | ＜0.005 | 0.041 | 0.11446 | 67 | 未检出 | /
6 | 银西小区西三排9号 | SYHJ2023W579 | ＜0.004 | 1.07 | ＜0.005 | 0.047 | 0.1368 | 65 | 未检出 | /
7 | 公路段小区3-1-202 | SYHJ2023W580 | ＜0.004 | 1.16 | ＜0.005 | 0.055 | 0.10329 | 60 | 未检出 | /
8 | 卫生局家属院1-201 | SYHJ2023W581 | ＜0.004 | 1.08 | ＜0.005 | 0.036 | 0.15355 | 78 | 未检出 | /
9 | 康乐小区北楼4-402 | SYHJ2023W582 | ＜0.004 | 1.13 | ＜0.005 | 0.071 | 0.097711 | 53 | 未检出 | /
10 | 中山小区 | SYHJ2023W583 | ＜0.004 | 1.24 | ＜0.005 | 0.063 | 0.14238 | 49 | 未检出 | /
11 | 芙蓉小镇1-801 | SYHJ2023W584 | ＜0.004 | 1.11 | ＜0.005 | 0.042 | 0.14796 | 69 | 未检出 | /
12 | 鸿泰玺园5-3-501 | SYHJ2023W585 | ＜0.004 | 1.04 | ＜0.005 | 0.038 | 0.19821 | 76 | 未检出 | /
13 | 公园天下4-2-202 | SYHJ2023W586 | 0.0045376 | 1.16 | ＜0.005 | 0.066 | 0.17588 | 67 | 未检出 | /
14 | 电机小区北25-4-302 | SYHJ2023W587 | 0.0056864 | 1.23 | ＜0.005 | 0.043 | 0.18705 | 72 | 未检出 | /
15 | 御园2期8-5-202 | SYHJ2023W588 | ＜0.004 | 1.14 | ＜0.005 | 0.042 | 0.19263 | 77 | 未检出 | /
16 | 馨园印象 | SYHJ2023W589 | 0.005112 | 1.09 | ＜0.005 | 0.062 | 0.16471 | 52 | 未检出 | /
17 | 名门雅居振兵诊所 | SYHJ2023W590 | ＜0.004 | 1.16 | ＜0.005 | 0.047 | 0.1703 | 66 | 未检出 | /
18 | 南山华庭东区 | SYHJ2023W591 | 0.005112 | 1.27 | ＜0.005 | 0.041 | 0.069793 | 71 | 未检出 | /
19 | 南山华庭西区 | SYHJ2023W592 | 0.0045376 | 1.16 | ＜0.005 | 0.073 | 0.2038 | 49 | 未检出 | /
20 | 化机2号院6-2-301 | SYHJ2023W593 | ＜0.004 | 1.05 | ＜0.005 | 0.076 | 0.092127 | 52 | 未检出 | /
21 | 农机小区 | SYHJ2023W594 | ＜0.004 | 1.21 | ＜0.005 | 0.062 | 0.17588 | 51 | 未检出 | /
22 | 林场嘉园2-3-301 | SYHJ2023W595 | ＜0.004 | 1.14 | ＜0.005 | 0.051 | 0.22055 | 64 | 未检出 | /
23 | 舜都市场西区 多乐士乳胶漆店 | SYHJ2023W596 | ＜0.004 | 1.05 | ＜0.005 | 0.083 | 0.2038 | 38 | 未检出 | /
24 | 舜都市场东区信誉商店 | SYHJ2023W597 | ＜0.004 | 1.18 | ＜0.005 | 0.062 | 0.11446 | 47 | 未检出 | /
25 | 蒲津市场莲莲板材 | SYHJ2023W598 | ＜0.004 | 1.12 | ＜0.005 | 0.043 | 0.10329 | 54 | 未检出 | /