## 结果1
永济市2023年第三季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目
|  |  | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐（以N计） (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L)
|  | 标准规定限制 | 15 | 1 | 无异臭 异味 | 无 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001
1 | 锦都花园1-1-501 | SYHJ2023W889 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.0103 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
2 | 开元壹号 | SYHJ2023W890 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.0985 | 0.0085368 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
3 | 天泰小区1-301 | SYHJ2023W891 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.8338 | 0.019435 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
4 | 电力小区502 | SYHJ2023W892 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.9221 | 0.010716 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
5 | 蒲园玩具店 | SYHJ2023W893 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.7456 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
6 | 银西小区西三排9号 | SYHJ2023W894 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.9221 | 0.0096266 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
7 | 公路段小区3-1-202 | SYHJ2023W895 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.7456 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
8 | 卫生局家属院1-201 | SYHJ2023W896 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.1426 | 0.0081735 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
9 | 康乐小区北楼4-402 | SYHJ2023W897 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.275 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
10 | 中山小区 | SYHJ2023W898 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.3485 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
11 | 芙蓉小镇1-801 | SYHJ2023W899 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.2015 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
12 | 鸿泰玺园5-3-501 | SYHJ2023W900 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2456 | 0.023431 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
13 | 公园天下4-2-202 | SYHJ2023W901 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.525 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
14 | 电机小区北25-4-302 | SYHJ2023W902 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.93676 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
15 | 御园2期8-5-202 | SYHJ2023W903 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.3338 | 0.011443 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
16 | 馨园印象 | SYHJ2023W904 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.0691 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
17 | 名门雅居振兵诊所 | SYHJ2023W905 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.1426 | 0.016529 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
18 | 南山华庭东区 | SYHJ2023W906 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.1132 | 0.015076 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
19 | 南山华庭西区 | SYHJ2023W907 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.4074 | 0.017618 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
20 | 化机2号院6-2-301 | SYHJ2023W908 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.775 | 0.020888 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
21 | 农机小区 | SYHJ2023W909 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.4074 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
22 | 林场嘉园2-3-301 | SYHJ2023W910 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1426 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
23 | 舜都市场西区多乐士乳胶漆店 | SYHJ2023W911 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.7309 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
24 | 舜都市场东区 信誉商店 | SYHJ2023W912 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.5544 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
25 | 蒲津市场莲莲板材 | SYHJ2023W913 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.4662 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001

## 结果2
永济市2023年第三季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 |  | 检验检测结果
|  |  | 铬(六价) (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)
|  | 标准规定限制 | 0.05 | 3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出
1 | 锦都花园1-1-501 | SYHJ2023W889 | 0.0098506 | 1.21 | ＜0.005 | 0.048 | ＜0.02 | 62 | 未检出 | /
2 | 开元壹号 | SYHJ2023W890 | 0.012587 | 1.35 | ＜0.005 | 0.051 | ＜0.02 | 49 | 未检出 | /
3 | 天泰小区1-301 | SYHJ2023W891 | 0.01204 | 1.09 | ＜0.005 | 0.032 | ＜0.02 | 55 | 未检出 | /
4 | 电力小区502 | SYHJ2023W892 | 0.015323 | 1.22 | ＜0.005 | 0.026 | ＜0.02 | 74 | 未检出 | /
5 | 蒲园玩具店 | SYHJ2023W893 | 0.018059 | 1.26 | ＜0.005 | 0.051 | ＜0.02 | 69 | 未检出 | /
6 | 银西小区西三排9号 | SYHJ2023W894 | 0.014776 | 1.34 | ＜0.005 | 0.047 | ＜0.02 | 84 | 未检出 | /
7 | 公路段小区3-1-202 | SYHJ2023W895 | 0.015323 | 1.24 | ＜0.005 | 0.053 | ＜0.02 | 64 | 未检出 | /
8 | 卫生局家属院1-201 | SYHJ2023W896 | 0.010945 | 1.17 | ＜0.005 | 0.044 | ＜0.02 | 54 | 未检出 | /
9 | 康乐小区北楼4-402 | SYHJ2023W897 | 0.011492 | 1.42 | ＜0.005 | 0.037 | ＜0.02 | 49 | 未检出 | /
10 | 中山小区 | SYHJ2023W898 | 0.015323 | 1.21 | ＜0.005 | 0.041 | ＜0.02 | 61 | 未检出 | /
11 | 芙蓉小镇1-801 | SYHJ2023W899 | 0.012587 | 1.34 | ＜0.005 | 0.032 | ＜0.02 | 74 | 未检出 | /
12 | 鸿泰玺园5-3-501 | SYHJ2023W900 | 0.0082088 | 1.27 | ＜0.005 | 0.055 | ＜0.02 | 64 | 未检出 | /
13 | 公园天下4-2-202 | SYHJ2023W901 | 0.010945 | 1.16 | ＜0.005 | 0.043 | ＜0.02 | 55 | 未检出 | /
14 | 电机小区北25-4-302 | SYHJ2023W902 | ＜0.004 | 1.24 | ＜0.005 | 0.046 | ＜0.02 | 79 | 未检出 | /
15 | 御园2期8-5-202 | SYHJ2023W903 | 0.0076616 | 1.17 | ＜0.005 | 0.038 | ＜0.02 | 62 | 未检出 | /
16 | 馨园印象 | SYHJ2023W904 | 0.0082088 | 1.54 | ＜0.005 | 0.055 | ＜0.02 | 77 | 未检出 | /
17 | 名门雅居振兵诊所 | SYHJ2023W905 | 0.0065671 | 1.66 | ＜0.005 | 0.037 | ＜0.02 | 56 | 未检出 | /
18 | 南山华庭东区 | SYHJ2023W906 | 0.0087561 | 1.49 | ＜0.005 | 0.021 | ＜0.02 | 79 | 未检出 | /
19 | 南山华庭西区 | SYHJ2023W907 | 0.01204 | 1.37 | ＜0.005 | 0.039 | ＜0.02 | 59 | 未检出 | /
20 | 化机2号院6-2-301 | SYHJ2023W908 | 0.013681 | 1.42 | ＜0.005 | 0.034 | ＜0.02 | 68 | 未检出 | /
21 | 农机小区 | SYHJ2023W909 | 0.017512 | 1.08 | ＜0.005 | 0.035 | ＜0.02 | 47 | 未检出 | /
22 | 林场嘉园2-3-301 | SYHJ2023W910 | 0.011492 | 1.17 | ＜0.005 | 0.057 | ＜0.02 | 57 | 未检出 | /
23 | 舜都市场西区 多乐士乳胶漆店 | SYHJ2023W911 | 0.019701 | 1.11 | ＜0.005 | 0.063 | ＜0.02 | 66 | 未检出 | /
24 | 舜都市场东区信誉商店 | SYHJ2023W912 | 0.01587 | 1.29 | ＜0.005 | 0.046 | ＜0.02 | 71 | 未检出 | /
25 | 蒲津市场莲莲板材 | SYHJ2023W913 | 0.012587 | 1.24 | ＜0.005 | 0.032 | ＜0.02 | 55 | 未检出 | /