## 结果1
永济市2024年第一季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目
|  |  | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐（以N计） (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L)
|  | 标准规定限制 | 15 | 1 | 无异臭 异味 | 无 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001
1 | 锦都花园1-1-501 | SYHJ2024W026 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.4486 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
2 | 开元壹号 | SYHJ2024W027 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.1838 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
3 | 天泰小区1-301 | SYHJ2024W028 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.4874 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
4 | 电力小区502 | SYHJ2024W029 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.032 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
5 | 蒲园玩具店 | SYHJ2024W030 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.4368 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
6 | 银西小区西三排9号 | SYHJ2024W031 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.8246 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
7 | 公路段小区3-1-202 | SYHJ2024W032 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 5.0051 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
8 | 卫生局家属院1-201 | SYHJ2024W033 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.7858 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
9 | 康乐小区北楼4-402 | SYHJ2024W034 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3305 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
10 | 中山小区 | SYHJ2024W035 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.9713 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
11 | 芙蓉小镇1-801 | SYHJ2024W036 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.4368 | 0.0089148 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
12 | 鸿泰玺园5-3-501 | SYHJ2024W037 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.2175 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
13 | 公园天下4-2-202 | SYHJ2024W038 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.3356 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
14 | 电机小区北25-4-302 | SYHJ2024W039 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.9191 | 0.0083321 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
15 | 御园2期8-5-202 | SYHJ2024W040 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2968 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
16 | 馨园印象 | SYHJ2024W041 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.8364 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
17 | 名门雅居振兵诊所 | SYHJ2024W042 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.7858 | 0.0089148 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
18 | 南山华庭东区 | SYHJ2024W043 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.0152 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
19 | 南山华庭西区 | SYHJ2024W044 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.7858 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
20 | 化机2号院6-2-301 | SYHJ2024W045 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.4992 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
21 | 农机小区 | SYHJ2024W046 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.7521 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
22 | 林场嘉园2-3-301 | SYHJ2024W047 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.7015 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
23 | 舜都市场西区多乐士乳胶漆店 | SYHJ2024W048 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.5936 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
24 | 舜都市场东区 信誉商店 | SYHJ2024W049 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.2344 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001
25 | 蒲津市场莲莲板材 | SYHJ2024W050 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.8196 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001

## 结果2
永济市2024年第一季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 |  | 检验检测结果
|  |  | 铬(六价) (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)
|  | 标准规定限制 | 0.05 | 3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出
1 | 锦都花园1-1-501 | SYHJ2024W026 | 0.0076388 | 1.12 | ＜0.005 | 0.048 | ＜0.02 | 62 | 未检出 | /
2 | 开元壹号 | SYHJ2024W027 | ＜0.004 | 1.08 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 71 | 未检出 | /
3 | 天泰小区1-301 | SYHJ2024W028 | ＜0.004 | 1.21 | ＜0.005 | 0.06 | ＜0.02 | 58 | 未检出 | /
4 | 电力小区502 | SYHJ2024W029 | ＜0.004 | 1.34 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 69 | 未检出 | /
5 | 蒲园玩具店 | SYHJ2024W030 | ＜0.004 | 1.27 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 64 | 未检出 | /
6 | 银西小区西三排9号 | SYHJ2024W031 | ＜0.004 | 1.17 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 70 | 未检出 | /
7 | 公路段小区3-1-202 | SYHJ2024W032 | ＜0.004 | 1.25 | ＜0.005 | 0.06 | ＜0.02 | 56 | 未检出 | /
8 | 卫生局家属院1-201 | SYHJ2024W033 | 0.0070687 | 1.18 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 61 | 未检出 | /
9 | 康乐小区北楼4-402 | SYHJ2024W034 | 0.0076388 | 1.04 | ＜0.005 | 0.03 | ＜0.02 | 78 | 未检出 | /
10 | 中山小区 | SYHJ2024W035 | ＜0.004 | 0.95 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 68 | 未检出 | /
11 | 芙蓉小镇1-801 | SYHJ2024W036 | ＜0.004 | 0.89 | ＜0.005 | 0.06 | ＜0.02 | 53 | 未检出 | /
12 | 鸿泰玺园5-3-501 | SYHJ2024W037 | ＜0.004 | 1.19 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 62 | 未检出 | /
13 | 公园天下4-2-202 | SYHJ2024W038 | ＜0.004 | 1.34 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 58 | 未检出 | /
14 | 电机小区北25-4-302 | SYHJ2024W039 | ＜0.004 | 1.17 | ＜0.005 | 0.1 | ＜0.02 | 17 | 未检出 | /
15 | 御园2期8-5-202 | SYHJ2024W040 | ＜0.004 | 1.22 | ＜0.005 | 0.03 | ＜0.02 | 79 | 未检出 | /
16 | 馨园印象 | SYHJ2024W041 | ＜0.004 | 1.16 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 65 | 未检出 | /
17 | 名门雅居振兵诊所 | SYHJ2024W042 | ＜0.004 | 1.27 | ＜0.005 | 0.07 | ＜0.02 | 42 | 未检出 | /
18 | 南山华庭东区 | SYHJ2024W043 | ＜0.004 | 1.04 | ＜0.005 | 0.03 | ＜0.02 | 81 | 未检出 | /
19 | 南山华庭西区 | SYHJ2024W044 | ＜0.004 | 0.84 | ＜0.005 | 0.03 | ＜0.02 | 77 | 未检出 | /
20 | 化机2号院6-2-301 | SYHJ2024W045 | 0.0047885 | 1.22 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 66 | 未检出 | /
21 | 农机小区 | SYHJ2024W046 | ＜0.004 | 1.31 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 54 | 未检出 | /
22 | 林场嘉园2-3-301 | SYHJ2024W047 | ＜0.004 | 1.17 | ＜0.005 | 0.06 | ＜0.02 | 48 | 未检出 | /
23 | 舜都市场西区 多乐士乳胶漆店 | SYHJ2024W048 | ＜0.004 | 1.11 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 53 | 未检出 | /
24 | 舜都市场东区信誉商店 | SYHJ2024W049 | ＜0.004 | 1.21 | ＜0.005 | 0.07 | ＜0.02 | 39 | 未检出 | /
25 | 蒲津市场莲莲板材 | SYHJ2024W050 | ＜0.004 | 1.05 | ＜0.005 | 0.06 | ＜0.02 | 46 | 未检出 | /