## 结果1
永济市2024年第三季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目
|  |  | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐（以N计） (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L)
|  | 标准规定限制 | 15 | 1 | 无异臭 异味 | 无 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 采样日期
1 | 锦都花园1-1-501 | SYHJ2024W846 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.0921 | 0.013176 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
2 | 开元壹号 | SYHJ2024W847 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.0598 | 0.014559 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
3 | 天泰小区1-301 | SYHJ2024W848 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.8498 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
4 | 电力小区502 | SYHJ2024W849 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.1066 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
5 | 蒲园玩具店 | SYHJ2024W850 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.9305 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
6 | 银西小区西三排9号 | SYHJ2024W851 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.979 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
7 | 公路段小区3-1-202 | SYHJ2024W852 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1082 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
8 | 卫生局家属院1-201 | SYHJ2024W853 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.189 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
9 | 康乐小区北楼4-402 | SYHJ2024W854 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1567 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
10 | 中山小区 | SYHJ2024W855 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1244 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
11 | 芙蓉小镇1-801 | SYHJ2024W856 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2375 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
12 | 鸿泰玺园5-3-501 | SYHJ2024W857 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.5105 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
13 | 公园天下4-2-202 | SYHJ2024W858 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.0905 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
14 | 电机小区北25-4-302 | SYHJ2024W859 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.1874 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
15 | 御园2期8-5-202 | SYHJ2024W860 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.2698 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
16 | 馨园印象 | SYHJ2024W861 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.6737 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
17 | 名门雅居振兵诊所 | SYHJ2024W862 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.0113 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
18 | 南山华庭东区 | SYHJ2024W863 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.9467 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
19 | 南山华庭西区 | SYHJ2024W864 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.0275 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
20 | 化机2号院6-2-301 | SYHJ2024W865 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1405 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
21 | 农机小区 | SYHJ2024W866 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.3312 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
22 | 林场嘉园2-3-301 | SYHJ2024W867 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.7173 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
23 | 舜都市场西区多乐士乳胶漆店 | SYHJ2024W868 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.8805 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
24 | 舜都市场东区 信誉商店 | SYHJ2024W869 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.9612 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06
25 | 蒲津市场莲莲板材 | SYHJ2024W870 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1567 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.09.06

## 结果2
永济市2024年第三季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 |  | 检验检测结果
|  |  | 铬(六价) (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)
|  | 标准规定限制 | 0.05 | 3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出
1 | 锦都花园1-1-501 | SYHJ2024W846 | ＜0.004 | 0.89 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 25 | 未检出 | /
2 | 开元壹号 | SYHJ2024W847 | ＜0.004 | 0.81 | ＜0.005 | 0.07 | ＜0.02 | 43 | 未检出 | /
3 | 天泰小区1-301 | SYHJ2024W848 | ＜0.004 | 0.81 | ＜0.005 | 0.07 | ＜0.02 | 69 | 未检出 | /
4 | 电力小区502 | SYHJ2024W849 | ＜0.004 | 0.86 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 61 | 未检出 | /
5 | 蒲园玩具店 | SYHJ2024W850 | ＜0.004 | 0.9 | ＜0.005 | 0.08 | ＜0.02 | 48 | 未检出 | /
6 | 银西小区西三排9号 | SYHJ2024W851 | ＜0.004 | 0.79 | ＜0.005 | 0.11 | ＜0.02 | 71 | 未检出 | /
7 | 公路段小区3-1-202 | SYHJ2024W852 | ＜0.004 | 0.76 | ＜0.005 | 0.09 | 0.027989 | 39 | 未检出 | /
8 | 卫生局家属院1-201 | SYHJ2024W853 | ＜0.004 | 0.82 | ＜0.005 | 0.12 | ＜0.02 | 62 | 未检出 | /
9 | 康乐小区北楼4-402 | SYHJ2024W854 | ＜0.004 | 0.82 | ＜0.005 | 0.07 | ＜0.02 | 27 | 未检出 | /
10 | 中山小区 | SYHJ2024W855 | ＜0.004 | 0.88 | ＜0.005 | 0.07 | ＜0.02 | 50 | 未检出 | /
11 | 芙蓉小镇1-801 | SYHJ2024W856 | ＜0.004 | 0.93 | ＜0.005 | 0.13 | ＜0.02 | 23 | 未检出 | /
12 | 鸿泰玺园5-3-501 | SYHJ2024W857 | ＜0.004 | 0.87 | ＜0.005 | 0.09 | ＜0.02 | 68 | 未检出 | /
13 | 公园天下4-2-202 | SYHJ2024W858 | ＜0.004 | 0.85 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 61 | 未检出 | /
14 | 电机小区北25-4-302 | SYHJ2024W859 | ＜0.004 | 0.89 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 40 | 未检出 | /
15 | 御园2期8-5-202 | SYHJ2024W860 | ＜0.004 | 0.93 | ＜0.005 | 0.07 | 0.032732 | 16 | 未检出 | /
16 | 馨园印象 | SYHJ2024W861 | ＜0.004 | 0.78 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 65 | 未检出 | /
17 | 名门雅居振兵诊所 | SYHJ2024W862 | ＜0.004 | 0.76 | ＜0.005 | 0.08 | ＜0.02 | 33 | 未检出 | /
18 | 南山华庭东区 | SYHJ2024W863 | ＜0.004 | 0.85 | ＜0.005 | 0.1 | ＜0.02 | 41 | 未检出 | /
19 | 南山华庭西区 | SYHJ2024W864 | ＜0.004 | 0.89 | ＜0.005 | 0.09 | ＜0.02 | 69 | 未检出 | /
20 | 化机2号院6-2-301 | SYHJ2024W865 | ＜0.004 | 0.73 | ＜0.005 | 0.11 | 0.04222 | 22 | 未检出 | /
21 | 农机小区 | SYHJ2024W866 | ＜0.004 | 0.91 | ＜0.005 | 0.07 | 0.032732 | 79 | 未检出 | /
22 | 林场嘉园2-3-301 | SYHJ2024W867 | ＜0.004 | 0.82 | ＜0.005 | 0.07 | ＜0.02 | 68 | 未检出 | /
23 | 舜都市场西区 多乐士乳胶漆店 | SYHJ2024W868 | ＜0.004 | 0.86 | ＜0.005 | 0.08 | ＜0.02 | 61 | 未检出 | /
24 | 舜都市场东区信誉商店 | SYHJ2024W869 | ＜0.004 | 0.86 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 37 | 未检出 | /
25 | 蒲津市场莲莲板材 | SYHJ2024W870 | ＜0.004 | 0.81 | ＜0.005 | 0.06 | ＜0.02 | 55 | 未检出 | /