## 结果1
永济市2024年第四季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 | 检验检测项目
|  |  | 色度 （度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 硝酸盐（以N计） (mg/L) | 铝 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L)
|  | 标准规定限制 | 15 | 1 | 无异臭 异味 | 无 | 10 | 0.2 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 采样日期
1 | 锦都花园1-1-501 | SYHJ2024W935 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1505 | 0.009013 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
2 | 开元壹号 | SYHJ2024W936 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.7661 | 0.010733 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
3 | 天泰小区1-301 | SYHJ2024W937 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.1929 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
4 | 电力小区502 | SYHJ2024W938 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.3981 | 0.008669 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
5 | 蒲园玩具店 | SYHJ2024W939 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.275 | 0.019677 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
6 | 银西小区西三排9号 | SYHJ2024W940 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.4241 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
7 | 公路段小区3-1-202 | SYHJ2024W941 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.5062 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
8 | 卫生局家属院1-201 | SYHJ2024W942 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.4651 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
9 | 康乐小区北楼4-402 | SYHJ2024W943 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3557 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
10 | 中山小区 | SYHJ2024W944 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.5198 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
11 | 芙蓉小镇1-801 | SYHJ2024W945 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3557 | 0.008325 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
12 | 鸿泰玺园5-3-501 | SYHJ2024W946 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.357 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
13 | 公园天下4-2-202 | SYHJ2024W947 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.1792 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
14 | 电机小区北25-4-302 | SYHJ2024W948 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.3023 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
15 | 御园2期8-5-202 | SYHJ2024W949 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.4241 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
16 | 馨园印象 | SYHJ2024W950 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.5609 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
17 | 名门雅居振兵诊所 | SYHJ2024W951 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.5609 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
18 | 南山华庭东区 | SYHJ2024W952 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.1505 | 0.010389 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
19 | 南山华庭西区 | SYHJ2024W953 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.3283 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
20 | 化机2号院6-2-301 | SYHJ2024W954 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.9726 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
21 | 农机小区 | SYHJ2024W955 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.4925 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
22 | 林场嘉园2-3-301 | SYHJ2024W956 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 4.5882 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
23 | 舜都市场西区多乐士乳胶漆店 | SYHJ2024W957 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.2202 | 0.009013 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
24 | 舜都市场东区 信誉商店 | SYHJ2024W958 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.6306 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05
25 | 蒲津市场莲莲板材 | SYHJ2024W959 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 3.57 | ＜0.008 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 2024.11.05

## 结果2
永济市2024年第四季度水龙头水检验检测结果
序号 | 采样点 | 编号 |  | 检验检测结果
|  |  | 铬(六价) (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 氨 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)
|  | 标准规定限制 | 0.05 | 3 | ≥0.05 | ≥0.02 | 0.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出
1 | 锦都花园1-1-501 | SYHJ2024W935 | 0.010285 | 0.92 | ＜0.005 | 0.05 | 0.11185 | 18 | 未检出 | /
2 | 开元壹号 | SYHJ2024W936 | 0.010285 | 0.92 | ＜0.005 | 0.06 | 0.17796 | 61 | 未检出 | /
3 | 天泰小区1-301 | SYHJ2024W937 | 0.020029 | 0.88 | ＜0.005 | 0.07 | 0.034711 | 44 | 未检出 | /
4 | 电力小区502 | SYHJ2024W938 | 0.0075786 | 0.89 | ＜0.005 | 0.04 | 0.067769 | 49 | 未检出 | /
5 | 蒲园玩具店 | SYHJ2024W939 | 0.0092026 | 0.83 | ＜0.005 | 0.05 | 0.062259 | 70 | 未检出 | /
6 | 银西小区西三排9号 | SYHJ2024W940 | 0.012451 | 0.86 | ＜0.005 | 0.06 | 0.062259 | 52 | 未检出 | /
7 | 公路段小区3-1-202 | SYHJ2024W941 | 0.012451 | 0.86 | ＜0.005 | 0.08 | 0.11185 | 15 | 0 | /
8 | 卫生局家属院1-201 | SYHJ2024W942 | 0.014616 | 0.91 | ＜0.005 | 0.05 | 0.04573 | 27 | 未检出 | /
9 | 康乐小区北楼4-402 | SYHJ2024W943 | 0.010285 | 0.89 | ＜0.005 | 0.06 | 0.11185 | 43 | 未检出 | /
10 | 中山小区 | SYHJ2024W944 | 0.013533 | 0.85 | ＜0.005 | 0.07 | 0.04573 | 22 | 未检出 | /
11 | 芙蓉小镇1-801 | SYHJ2024W945 | 0.012451 | 0.88 | ＜0.005 | 0.04 | 0.10634 | 58 | 未检出 | /
12 | 鸿泰玺园5-3-501 | SYHJ2024W946 | 0.017864 | 0.84 | ＜0.005 | 0.07 | 0.10634 | 51 | 未检出 | /
13 | 公园天下4-2-202 | SYHJ2024W947 | 0.00812 | 0.86 | ＜0.005 | 0.04 | 0.084298 | 69 | 未检出 | /
14 | 电机小区北25-4-302 | SYHJ2024W948 | 0.0054133 | 0.85 | ＜0.005 | 0.04 | ＜0.02 | 44 | 未检出 | /
15 | 御园2期8-5-202 | SYHJ2024W949 | 0.004872 | 0.89 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 40 | 未检出 | /
16 | 馨园印象 | SYHJ2024W950 | 0.014616 | 0.93 | ＜0.005 | 0.07 | ＜0.02 | 25 | 未检出 | /
17 | 名门雅居振兵诊所 | SYHJ2024W951 | 0.009744 | 0.95 | ＜0.005 | 0.07 | ＜0.02 | 16 | 未检出 | /
18 | 南山华庭东区 | SYHJ2024W952 | 0.009744 | 0.91 | ＜0.005 | 0.05 | 0.1449 | 28 | 未检出 | /
19 | 南山华庭西区 | SYHJ2024W953 | 0.020029 | 0.92 | ＜0.005 | 0.04 | 0.034711 | 55 | 未检出 | /
20 | 化机2号院6-2-301 | SYHJ2024W954 | 0.009744 | 0.91 | ＜0.005 | 0.03 | 0.034711 | 34 | 未检出 | /
21 | 农机小区 | SYHJ2024W955 | 0.011368 | 0.93 | ＜0.005 | 0.07 | 0.023691 | 65 | 未检出 | /
22 | 林场嘉园2-3-301 | SYHJ2024W956 | 0.013533 | 0.88 | ＜0.005 | 0.06 | 0.078788 | 27 | 未检出 | /
23 | 舜都市场西区 多乐士乳胶漆店 | SYHJ2024W957 | 0.015157 | 0.85 | ＜0.005 | 0.05 | 0.056749 | 39 | 未检出 | /
24 | 舜都市场东区信誉商店 | SYHJ2024W958 | 0.010285 | 0.85 | ＜0.005 | 0.07 | 0.04022 | 50 | 未检出 | /
25 | 蒲津市场莲莲板材 | SYHJ2024W959 | 0.01 | 0.91 | ＜0.005 | 0.05 | ＜0.02 | 24 | 未检出 | /